wxjd-12(MSCRED)

论文精读与研究分析报告 / 論文精読・研究分析レポート

A Deep Neural Network for Unsupervised Anomaly Detection and Diagnosis in Multivariate Time Series Data

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 论文 | Zhang et al., AAAI 2019 |
| 方法 | MSCRED: Multi-Scale Convolutional Recurrent Encoder-Decoder |
| 本调研定位 | 多变量时间序列数值输入回归模型的学習外入力データ検知候选方法 |
| 核心思想 | 把多变量时序窗口转成多尺度“变量两两关系矩阵”，学习正常相关结构和时间演化；重构不好即异常 |
| 交付结构 | Part I 中文精读；Part II-A 中文研究报告；Part II-B 日文研究报告；Part III 口头汇报稿 |

# Part I　论文精读与理解（中文）

# 1. 这篇论文到底在解决什么问题？

MSCRED研究的是多变量时间序列（MTS）的无监督异常检测与异常诊断。作者认为，一个工业系统同时有很多传感器，异常不仅体现为某一个传感器数值不正常，更可能体现为“传感器之间原来的相关关系发生变化”，同时这些关系还具有时间演化。因此，检测器必须同时捕捉 inter-sensor correlations 和 temporal dependency。

对于你的课题，这一点非常关键：MSCRED尤其适合我们第三类“各输入变量分别都在训练范围内，但变量组合/相关关系与训练期不同”的学習外输入。

| 作者要解决的子问题 | 通俗解释 | 与你的水系统的关系 |
| --- | --- | --- |
| Anomaly detection | 什么时候系统状态异常 | 当前这段流量/压力/浑浊度输入是否不再像训练期正常状态 |
| Root cause identification | 哪些变量最可能导致异常 | 哪些传感器/工艺变量造成“学習外” |
| Severity interpretation | 异常持续时间/严重程度如何 | 短时扰动还是持续性工况变化 |
| Noise robustness | 噪声下仍要稳定 | 工业传感器有测量噪声，不能一抖就误报 |

# 2. 为什么作者认为现有方法不够？

距离、聚类、One-Class SVM、DAGMM等普通异常检测方法通常不显式利用时间依赖，因此对MTS不够合适。

ARMA、LSTM等预测方法虽然能利用时间关系，但工业噪声会提高预测误差，从而增加误报。

已有root-cause方法对噪声敏感，而且很少同时给出异常检测、根因定位和异常持续尺度。

传统方法通常直接在原始变量值上建模；MSCRED改为先构造变量两两关系矩阵，把“系统状态”转成相关结构来学习。

作者最核心的直觉可以概括为：如果测试时出现了训练期从未见过的系统状态，那么由该状态形成的signature matrix会与训练期正常矩阵不同，MSCRED无法很好重构，残差就会变大。这个表述与“学習外输入”非常接近。

# 3. 论文整体结构

| 部分 | 主要内容 | 本调研关注度 |
| --- | --- | --- |
| Introduction | 问题、挑战、贡献 | 高 |
| Related Work | 距离/密度/预测/深度方法 | 中 |
| MSCRED Framework | signature matrix、CNN、attention ConvLSTM、decoder、loss | 最高 |
| Experiments | synthetic + power plant，检测/诊断/噪声 | 最高 |
| Conclusion | 总结 | 中 |

# 4. Problem Statement：训练数据和任务

作者给出 n 条历史时间序列 X∈R^(n×T)，并明确假设训练历史数据中不存在异常。训练完成后要检测 T 之后的新异常，并在检测后定位异常时间序列以及粗略解释异常持续尺度。

因此MSCRED是典型的“正常数据建模”方法。对你的课题，如果历史训练期中已经混有明显异常，原论文并没有专门的污染鲁棒机制，需要预清洗或额外鲁棒化。

# 5. 最核心概念：System Signature Matrix

MSCRED不是把原始输入 x_t=[x1,t,…,xn,t] 直接送进网络，而是先取一个时间段 [t-w,t]，计算每一对变量在这一段内的内积，得到 n×n 的signature matrix。矩阵的每个元素 m_ij^t 表示变量i和变量j在这个窗口中的联合变化/相关程度。

关键公式：

m_ij^t = (1/κ) · Σ_{δ=0}^{w} x_i^(t-δ) x_j^(t-δ)，其中论文取 κ=w。

| 符号 | 含义 | 直观解释 |
| --- | --- | --- |
| x_i | 第i条时间序列/传感器 | 如流量、压力、浑浊度 |
| w | 计算相关结构的时间窗口长度 | 论文用10、30、60三种尺度 |
| m_ij | 变量i与j在该窗口的内积型相关量 | 两个变量是否同步增减、尺度是否匹配 |
| M_t | n×n signature matrix | 当前系统“变量关系图” |

为什么它特别适合“变量组合异常”？因为即使每个变量单独都没有越界，只要两条变量原来的关系被破坏，m_ij就会变化，矩阵整体纹理就可能与正常训练矩阵不同。

简单二维例子：训练期流量q和压力p常同步变化，窗口内 q=[1,2,3]，p=[2,4,6]，内积较大；测试时q仍为[1,2,3]，但p变为[6,4,2]，每个值仍可能在正常范围，但联合变化关系改变，q·p的模式会发生明显变化。MSCRED正是从这类关系变化入手。

# 6. 为什么要Multi-Scale？

作者在每个时间点同时构造 w=10、30、60 三个signature matrices，组成三个channel。短窗口对短时异常敏感，长窗口更偏向持续异常。

| 尺度 | 更容易检测 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| w=10 | 短、中、长异常 | 灵敏度最高，论文主要检测与root cause评价用该通道 |
| w=30 | 中、长异常 | 短扰动可能被平滑 |
| w=60 | 长异常 | 只有持续时间足够长的状态变化才明显 |

因此multi-scale不是单纯为了提高准确率，也用于解释异常持续时间。

# 7. Convolutional Encoder：为什么用CNN？

把多尺度signature matrices堆叠成 n×n×s 张量后，作者用四层卷积网络提取矩阵中的“空间结构”。这里的空间不是物理空间，而是传感器两两关系矩阵中的局部模式。CNN可以把多个相关系数的联合结构压缩成高层feature maps。

对于水系统可以理解为：很多变量关系并不是单独一对决定，而是一组流量-压力-阀门-水位关系共同构成某种正常工况纹理。CNN负责学习这种局部组合模式。

# 8. Attention-based ConvLSTM：它在时间上学什么？

每一个时间点都会生成一组signature feature maps，这些feature maps本身形成新的时间序列。作者用ConvLSTM在保留矩阵空间结构的同时学习这些关系矩阵如何随时间变化。

论文取前 h=5 个segment，并加入attention，让模型自动判断过去哪些时刻更值得参考。核心attention公式可简化理解为：当前hidden state与过去hidden state越相似，softmax权重α_i越高。

这意味着MSCRED不仅检测“当前变量关系是否罕见”，还检测“当前关系变化是否符合过去的动态演化”。所以它同时具备inter-metric和temporal信息。

# 9. Decoder与训练目标

decoder把ConvLSTM得到的feature maps逐层反卷积，重构原始的三通道signature matrices。训练目标就是最小化真实signature matrices与重构signature matrices之间的Frobenius平方误差：

L_MSCRED = Σ_t Σ_c ||X^t_{:,:,c} - Xhat^t_{:,:,c}||_F^2。

训练阶段只要正常状态。模型学到的是“正常系统关系矩阵如何长什么样、如何随时间变化”。测试时如果出现训练中没见过的系统状态，重构就会变差。

# 10. 检测分数：不是简单一个MSE

论文最终从residual signature matrices做检测。先计算每个矩阵元素的重构残差，然后统计残差大于元素阈值θ的pairwise correlations数量，作为anomaly score。

因此异常分数的含义是：有多少“变量对关系”无法被正常模型正确重构。数量越多，越异常。

元素阈值θ在论文中是根据不同数据集经验确定。之后再对整体anomaly score设报警阈值τ：τ=β·max{s(t)_valid}，β∈[1,2]，并在validation阶段选择使F1最大的β。

这对本调研是一个限制：原论文的阈值并非完全从理论或纯正常分布自动确定，而是含有经验/验证调参。若公司要求完全无异常标签的阈值，需要改为正常分数分位数、POT/EVT、conformal等方法。

# 11. Root Cause Identification：怎么找哪个变量异常？

residual signature matrix的每一行/列都对应某一个原始时间序列。对某个传感器，统计其所在行/列中“重构很差的变量对”数量，就得到该传感器的异常分数，再按分数排序取Top-k作为root causes。

这对你的水系统非常直观：报警后不仅知道“输入学習外”，还可能指出是某个压力变量、流量变量或浑浊度/药剂变量的关系出了问题。

# 12. 数据集与实验设计

| Dataset | 变量数 | 总点数 | 异常数 | Train | Valid | Test |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Synthetic | 30 | 20,000 | 5 | 0–8,000 | 8,001–10,000 | 10,001–20,000 |
| Power Plant | 36 | 23,040 | 5（1个真实+4个注入） | 0–10,080 | 10,081–18,720 | 18,721–23,040 |

Synthetic数据有30条正弦/余弦序列，包含不同周期、相位和高斯噪声；测试期随机向3条root-cause序列注入5个shock-wave式异常。值得注意的是，作者明确写这些异常“与正常数据具有相似value range”，因此它们不是简单的超范围异常，而更接近模式/关系异常。

Power Plant为真实电厂36传感器数据；原始数据只有1个由操作员识别的异常，作者又注入4个类似synthetic的异常。这个事实必须在汇报中说明：真实数据集的主要定量评价并不是全部基于自然发生的异常。

# 13. RQ1/RQ2：检测性能

| Method | Synthetic F1 | Power Plant F1 |
| --- | --- | --- |
| OC-SVM | 0.22 | 0.16 |
| DAGMM | 0.25 | 0.23 |
| HA | 0.60 | 0.50 |
| ARMA | 0.66 | 0.59 |
| LSTM-ED | 0.72 | 0.71 |
| CNNED-ConvLSTM | 0.78 | 0.78 |
| MSCRED | 0.89 | 0.82 |

MSCRED在两个主数据集上均最佳。Synthetic上Precision=1.00、Recall=0.80、F1=0.89；Power Plant上Precision=0.85、Recall=0.80、F1=0.82。作者认为提升来自同时建模inter-sensor correlation和temporal pattern。

消融结果显示：增加ConvLSTM层数时性能持续提高；去掉attention后也会下降，说明时间层级和注意力都有贡献。

# 14. 额外实验与可信度判断

作者还补充了：另一个10异常synthetic数据上MSCRED Recall/Precision=(0.84,0.95)，LSTM-ED=(0.64,0.87)；另一个含920个传感器和11个标注异常的大型电厂数据上，MSCRED检测到7/11，产生13次报警，而LSTM-ED检测到5/11、产生17次报警。

这增强了工程可扩展性证据，但论文没有给出统一的训练时间、单点推理时间或CPU实时性，因此“实时部署性能”不能直接从论文中确认。

# 15. RQ3：根因定位

root cause评价采用Recall@3。MSCRED相对LSTM-ED在Synthetic和Power Plant上分别提高25.9%和32.4%。这是MSCRED相对普通重构器很有价值的一点：它的residual matrix天然保留了变量对结构，因此可追溯到具体传感器。

# 16. RQ4：异常持续时间解释

作者利用三种窗口尺度解释异常时长：短窗口对所有异常都敏感，中窗口主要检测中/长异常，大窗口主要检测长异常。如果一个异常三个通道都能检测到，更可能是持续时间较长的严重异常。

但要注意：论文把“severity”简化为“duration越长越严重”。这只是作者为了实验采用的简化假设，并不等于工业系统中真实风险严重度。

# 17. RQ5：噪声鲁棒性

在synthetic数据中把高斯噪声系数λ从0.2增大到0.45，MSCRED的Precision/Recall总体优于ARMA和LSTM-ED。作者解释signature matrix对某个单点噪声的短时扰动不敏感，因为它通过窗口内多个时刻的pairwise内积形成。

# 18. 与“学習外入力データ”三类定义的对应

| 本调研类别 | 适配性 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| ① 超出训练输入范围/分布 | ○ | 明显越界状态会改变signature matrix，通常可检测；但不是专门range detector |
| ② 训练不足/低密度区域 | ○ | 训练中少见的系统关系模式可能重构差；论文未显式定义density或coverage |
| ③ 变量组合/相关关系不同 | ◎ | 这是MSCRED最直接匹配的类别：signature matrix就是变量两两关系的显式表示 |
| 分布变化/concept drift | △ | 论文未设计持续漂移适应；长期新工况可能被持续判异常，需重训 |
| 时间上下文异常 | ◎ | ConvLSTM + attention显式建模关系矩阵的时间变化 |

# 19. 一般异常类型映射

| 类型 | MSCRED中的典型对应 |
| --- | --- |
| Point Anomaly | 某一时间点造成signature matrix局部关系异常，但由于窗口化，实际会被上下文平滑 |
| Contextual Anomaly | 当前值本身正常，但在当前时间背景/变量关系下异常；MSCRED较适合 |
| Collective Anomaly | 一段连续关系结构异常，multi-scale window特别适合检测 |

# 20. 对你的两个水系统模型的适用性

| 场景 | 适用方式 | 最有价值的点 |
| --- | --- | --- |
| ① 流速/压力 → 末端量预测 | 独立维护多个输入变量的历史窗口，生成多尺度相关矩阵，作为回归器前端guard | 流量和压力各自正常但水力关系异常；动态变化异常 |
| ② 原水浑浊度+药剂率 → t+x浑浊度 | 用原水、药剂及各工序输入历史构造signature matrix | 药剂率与浑浊度等工艺变量的组合关系发生变化 |

MSCRED不依赖目标回归模型的权重、隐层或输出，所以可以作为model-agnostic输入检测器。另一方面，它只说明“输入关系模式不像训练期正常状态”，不能直接证明目标回归器此时一定预测错误。因此最终仍需验证MSCRED score与回归误差之间的关系。

# 21. Part I最终判断

研究价值：高。

与多变量时间序列数值输入的匹配度：高。

对“③变量组合/相关关系不同”的匹配度：非常高。

目标回归模型内部信息需求：无。

训练数据要求：原论文明确假设训练期无异常。

阈值：经验+validation调参，不是完全自动。

实时性：论文未给出明确推理耗时。

主要风险：signature matrix是二阶pairwise关系，复杂高阶/非线性关系可能表达不足；n×n矩阵带来随变量数平方增长的存储/计算压力。

继续研究优先级：高，尤其适合作为“变量关系异常”候选基线。

# Part II-A　研究报告（中文版）

# 1. 文献信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 论文名 | A Deep Neural Network for Unsupervised Anomaly Detection and Diagnosis in Multivariate Time Series Data |
| 作者 | Chuxu Zhang, Dongjin Song, Yuncong Chen, Xinyang Feng, Cristian Lumezanu, Wei Cheng, Jingchao Ni, Bo Zong, Haifeng Chen, Nitesh V. Chawla |
| 年份 | 2019 |
| 发表渠道 | AAAI-19, The Thirty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence |
| 方法名 | MSCRED |

# 2. 文中对“学习外”的定义

原文使用anomaly而非OOD/学習外。核心判据是：若测试时期出现训练阶段从未观察过的system status，其signature matrix与正常训练矩阵不同，模型难以重构，因此residual增大。

| 类别 | 判断 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入范围外 | ○ | 可检测但非显式范围比较 |
| 低密度/训练不足 | ○ | 未见过状态重构差，但无密度定义 |
| 未知变量关系 | ◎ | pairwise correlation signature matrix直接面向此问题 |
| 分布变化 | △ | 长期新正常模式无适应机制 |
| 时间上下文异常 | ◎ | ConvLSTM与attention显式利用历史 |

# 3. “学习外输入数据检测方法”的分类

主分类：基于重构误差的深度异常检测。更细分类：基于“变量两两关系矩阵 + 时序建模”的representation/reconstruction方法。不是基于目标AI预测不确定性的方法，也不是概率密度法。

# 4. “学习外输入数据检测方法”的详细内容

## 4.A 具体检测算法

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 评价对象 | 多变量时序窗口的多尺度signature matrices |
| signature matrix | 在w长度窗口内计算变量两两内积型相关量，得到n×n矩阵 |
| 多尺度 | w=10,30,60 |
| 编码 | 4层CNN提取inter-sensor correlation patterns |
| 时间建模 | attention-based ConvLSTM；h=5个历史segment |
| 解码 | 反卷积重构signature matrices |
| 训练信息 | 正常训练MTS；原论文假设无异常 |
| 运行信息 | 当前及过去至少形成60点窗口所需的多变量数据；signature segment间隔10 |
| 元素判定 | residual matrix中元素残差>θ视为poorly reconstructed pair |
| 异常分数 | poorly reconstructed pairwise correlations的数量 |
| 整体阈值 | τ=β·max(validation anomaly score), β∈[1,2]，在validation上选F1最佳 |
| 根因定位 | 按每个变量对应行/列中的poorly reconstructed pairs数量排序 |

## 4.B 方法评价方式

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 真实标签 | Synthetic为人工注入；Power Plant含1个真实异常+4个注入异常 |
| 指标 | Precision, Recall, F1；root cause用Recall@3 |
| 重复实验 | 两主数据集均重复5次取平均 |
| 比较方法 | OC-SVM, DAGMM, HA, ARMA, LSTM-ED及MSCRED变体 |
| 主要结果 | Synthetic F1=0.89；Power Plant F1=0.82 |
| 检出/误检权衡 | 论文未给ROC/AUROC；通过validation阈值优化F1 |
| 评价注意 | Power Plant定量结果主要受人工注入异常影响，真实异常数非常少 |

## 4.C 方法优点与缺点

| 优点 | 缺点 |
| --- | --- |
| 显式建模变量间pairwise关系 | n×n signature matrix使计算/内存随变量数平方增长 |
| 同时建模时间依赖 | 输入/预处理结构较复杂 |
| 对输入噪声相对鲁棒 | 训练集需近似无异常，原论文无污染鲁棒机制 |
| 可定位异常变量 | 关系采用内积型二阶统计，复杂高阶/强非线性关系表达有限 |
| multi-scale可解释异常持续时间 | severity被简化成duration，不等同实际工业严重度 |
| 只用输入即可工作、目标模型无关 | 阈值含经验θ和validation调参β，不是完全自动 |
| 适合③变量组合关系变化 | 未直接验证回归模型OOD/外插风险 |

## 4.D 应用限制条件

| 条件 | 判断 |
| --- | --- |
| 适用AI模型 | model-agnostic；可置于任何回归模型前 |
| 数据类型 | 固定维度、多变量数值时序 |
| 训练数据 | 原论文假设无异常；建议先清洗 |
| 数据量 | 主实验8,000或10,080点用于训练；不代表最低需求 |
| 计算量 | 较高；signature matrix O(n²)，深度CNN+ConvLSTM |
| 实时性 | 论文未提供单点推理延迟 |
| 只凭输入检测 | 可以 |
| 目标AI内部信息 | 不需要 |
| 时间条件 | 需要形成多尺度window和连续历史 |
| concept drift | 无专门适应机制，可能需定期/触发式重训 |

## 4.E 应用案例与预期对象

原文真实应用为power plant。预期可用于制造设备、能源设施、服务器、上下水道等具有多传感器耦合关系的系统。后者属于本调研推论。

## 4.F 社会基础设施监控与控制系统中的适用性

适用性评价：高。特别适合物理变量之间存在稳定耦合关系的基础设施。对于送水/净水模型，可作为独立输入关系监视器。但若变量数非常高，n²矩阵成本和长期工况漂移需要重点验证。

# 5. 用于评价的数据集

| 项目 | Synthetic | Power Plant |
| --- | --- | --- |
| A 输入 | 30条数值时序 | 36个传感器时序 |
| A 输出 | 异常分数/异常判定，无回归目标 | 同左 |
| B 样本 | 20,000 points | 23,040 points |
| C 标签 | 5个注入异常；3条root-cause序列 | 1个真实操作员异常+4个注入异常；3个root causes |
| D 公开性 | 论文未明确提供公开下载方式 | 非公开真实电厂数据，论文未给下载 |
| D License | 论文未说明 | 论文未说明 |
| E 原作者异常分类 | 按持续时间30/60/90设计 | 真实异常未详细分类，另注入4个类似异常 |
| E ①②③ | 注入异常value range与正常相近，更偏②/③/上下文模式异常 | 混合；本文不足以逐异常映射 |
| E Point/Contextual/Collective | 主要为持续segment，较接近collective/contextual | 同类异常段为主 |
| F 时间粒度 | 论文未明确真实时间单位 | 论文未明确真实时间单位 |
| F 输入窗口 | signature w=10/30/60；segment interval=10；ConvLSTM h=5 | 同左 |
| G Train/Valid/Test | 0-8000 / 8001-10000 / 10001-20000 | 0-10080 / 10081-18720 / 18721-23040 |
| G OOD/异常比例 | 5个事件；未给点级占比 | 5个事件；未给点级占比 |

数据集使用条件说明：原论文没有给出Synthetic数据生成代码链接、Power Plant下载地址或具体license，因此不能在报告中推断为可公开下载。

# Part II-B　研究報告（日文版）

# 1. 文献情報

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 論文名 | A Deep Neural Network for Unsupervised Anomaly Detection and Diagnosis in Multivariate Time Series Data |
| 著者 | Chuxu Zhang et al. |
| 発表年 | 2019 |
| 発表先 | AAAI-19 |
| 手法名 | MSCRED（Multi-Scale Convolutional Recurrent Encoder-Decoder） |

# 2. 文中における「学習外」の定義

原論文ではOODという用語は中心的に使用されていない。学習時に観測していないsystem statusが入力された場合、その状態から生成されるsignature matrixを正常モデルが十分に再構成できず、残差が増大するという考え方で異常を検知する。

| 本調査分類 | 適合性 | 整理 |
| --- | --- | --- |
| ① 入力範囲・分布外 | ○ | 検知可能だがrange判定ではない |
| ② 学習不足領域 | ○ | 未学習状態は再構成不良になり得るが密度は明示しない |
| ③ 変数組合せ・相関関係の変化 | ◎ | signature matrixがセンサ間pairwise correlationを直接表現 |
| 分布変化 | △ | concept driftへの適応機構なし |
| 時間文脈異常 | ◎ | attention ConvLSTMで時間依存をモデル化 |

# 3. 検知手法の分類

主分類は再構成誤差ベースの深層異常検知。より具体的には、多変量入力を「多尺度センサ間相関行列」に変換し、その空間パターンと時間遷移を学習する手法である。対象回帰モデルの予測不確実性や内部状態は使用しない。

# 4. 検知方法の詳細

## 4.A 具体的アルゴリズム

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 入力 | 多変量数値時系列 |
| Signature matrix | 長さwのwindow内で各変数ペアの内積型相関を計算しn×n行列化 |
| Multi-scale | w=10,30,60 |
| Encoder | CNNでinter-sensor correlation patternを抽出 |
| Temporal model | attention-based ConvLSTM、過去h=5 segment |
| Decoder | deconvolutionでsignature matrixを再構成 |
| 学習データ | 正常データのみという仮定 |
| 異常スコア | residual matrixで閾値θを超えるpoorly reconstructed pairの個数 |
| 全体閾値 | τ=β·max(validation score)、β∈[1,2]をvalidationで調整 |
| 原因特定 | 各row/columnの大残差pair数で各センサを順位付け |

## 4.B 評価方法

Synthetic dataとPower Plant dataを用い、Precision、Recall、F1で評価。root cause identificationはRecall@3。各主実験は5回反復し平均を報告する。SyntheticではF1=0.89、Power PlantではF1=0.82。

注意：Power Plantデータの異常5件のうち自然発生の実異常は1件で、残り4件は人工注入である。したがって実障害だけに対する評価と解釈しないこと。

## 4.C 長所・短所

| 長所 | 短所・制約 |
| --- | --- |
| 変数間関係を明示的にモデル化 | signature matrixがn×nで計算量が増大 |
| 時間依存も同時に学習 | ネットワークと前処理が複雑 |
| ノイズに比較的頑健 | 学習データ無異常の仮定が強い |
| 異常センサを特定可能 | pairwise二次関係中心で高次関係は限定的 |
| multi-scaleで持続時間を解釈 | severity=durationという単純化 |
| 対象AIと独立 | 閾値設定が経験的/validation依存 |

## 4.D 適用条件

| 観点 | 評価 |
| --- | --- |
| 対象AI | model-agnostic。回帰モデル前段に利用可能 |
| データ | 固定次元の多変量数値時系列 |
| 訓練データ | 正常のみが望ましい |
| 計算量 | O(n²)相関行列 + CNN/ConvLSTM |
| リアルタイム性 | 原論文に推論時間の定量値なし |
| 入力のみで検知 | 可能 |
| 対象AI内部情報 | 不要 |
| 時間window | w=10/30/60、segment interval=10、h=5 |
| 分布変化 | 大きな新正常状態では再学習が必要と考えられる |

## 4.E 適用事例・対象

原論文の実データは発電所センサ。送水・浄水設備のように複数物理量間に安定した結合関係がある社会インフラにも適用可能性が高い。

## 4.F 社会インフラへの適用性

総合評価は高い。特に「各変数値は正常範囲内だが、流量-圧力、濁度-薬注率などの関係が学習時と異なる」入力に適する。対象回帰モデルとは独立して入力監視器として配置できる。ただし回帰誤差との対応は別途検証が必要。

# 5. 評価データセット

| 項目 | Synthetic | Power Plant |
| --- | --- | --- |
| 入力 | 30時系列 | 36センサ |
| 点数 | 20,000 | 23,040 |
| 異常 | 5件人工注入 | 1件実異常+4件人工注入 |
| root cause | 3系列 | 3系列 |
| Train | 0-8000 | 0-10080 |
| Valid | 8001-10000 | 10081-18720 |
| Test | 10001-20000 | 18721-23040 |
| 公開性 | 原論文に明確なDL方法なし | 非公開実設備データ |
| License | 記載なし | 記載なし |
| 時間粒度 | 記載なし | 記載なし |
| 一般異常分類 | segment型でContextual/Collectiveに近い | 同様 |

# 6. 本研究課題に対する最終評価

| 評価項目 | 判定 |
| --- | --- |
| 研究価値 | 高 |
| 多変量数値入力 | ◎ |
| 時系列 | ◎ |
| ③変数関係異常 | ◎◎ |
| ①単純範囲外 | ○ |
| ②低密度/学習不足 | ○ |
| 対象回帰モデル独立性 | ◎ |
| 訓練汚染への頑健性 | △ |
| 閾値の自動性 | △ |
| 社会インフラ適用性 | 高 |
| 継続研究優先度 | 高 |

# Part III　每日口头汇报稿（中文）

这篇是AAAI 2019的MSCRED。它和我们课题很相关，因为它不是只检测单个传感器是否超范围，而是先把多变量时间序列转换成“传感器两两关系矩阵”，再学习这些关系矩阵的正常空间模式和时间变化。

具体来说，对每个时间点，作者分别用10、30、60长度的窗口，计算任意两个传感器在窗口内的内积型相关量，形成n×n的signature matrix。三个尺度叠成三个channel。然后用CNN学习变量关系结构，用attention ConvLSTM学习这些关系矩阵随时间的变化，最后用decoder重构。训练阶段假设数据全部正常；如果测试时出现训练中没见过的系统状态，signature matrix就难以重构。

检测分数不是简单的全矩阵MSE，而是统计residual matrix里有多少变量对重构得很差。因此它特别适合我们第三类“各变量值都在训练范围内，但是变量组合或相关关系发生变化”的学習外输入。报警后还能根据哪一行/列残差最多，定位最可能异常的传感器。

实验用了一个30维synthetic数据和一个36传感器的真实电厂数据。MSCRED的F1分别是0.89和0.82，优于OC-SVM、DAGMM、ARMA和LSTM encoder-decoder。需要注意，电厂数据的5个异常里只有1个是真实操作员标注异常，另外4个是人工注入，所以真实故障证据并没有表面数字那么多。

我认为它很适合做我们水系统的候选方法，尤其是流量-压力或者浑浊度-药剂率的关系异常。它完全不需要目标回归模型内部信息，可以放在回归器前面做输入guard。主要限制有三个：第一，原文假设训练数据无异常；第二，阈值有经验调参；第三，signature matrix是n×n，变量数很多时计算成本会平方增长。