## USAD 論文研究

# 研究報告

# 日本語版

### 学習外入力データ

### 2026年9月10日

# 内容一覧

1 文献情報

2 手法理解に必要な数式

3 学習外の定義と手法分類

4 検出アルゴリズムと評価

5 評価データセットの詳細

6 長所と短所と適用条件

7 社会インフラと末端圧力推定への適用性

8 原文の不整合と確認事項

9 総合研究報告に向けた標準記録

10 出典索引

研究テーマ　学習外入力データの検出と社会インフラの監視制御への適用性

文献番号 08　作成日 2026年9月10日

USAD は，主として正常な多変量時系列から二つの共有エンコーダ型オートエンコーダを学習し，新しい時間窓の再構成誤差から異常を判定する手法である。本研究では，入力側の再構成誤差に基づく学習外候補の検出手法として位置付ける。ただし，再構成誤差が小さいことは，対象 AI がその入力を十分に学習していることや，末端圧力の推定が正確であることを保証しない。

表記　【論文】は原論文の記載，【外部確認】は公開コードやデータ提供元による補足，【分析】は本報告の解釈・導出・提案，【記載なし】は原論文で確認できない事項を表す。PDF のページ番号と印刷ページを併記する。実験値は論文の報告値であり，本報告ではモデルの再学習による再現実験を実施していない。外部資料の確認日は2026年9月10日である。

# 1 文献情報

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 論文名 | USAD : UnSupervised Anomaly Detection on Multivariate Time Series |
| 日本語の意味 | 多変量時系列に対する教師なし異常検出 |
| 著者 | Julien Audibert；Pietro Michiardi；Frédéric Guyard；Sébastien Marti；Maria A. Zuluaga |
| 発表年と媒体 | 2020年，第26回 ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining，Applied Data Science Track |
| ページ | 3395–3404，再現用付録を含む10ページ |
| DOI | 10.1145/3394486.3403392 |
| 所属 | EURECOM，Orange／Orange Labs |
| 研究の性質 | 手法提案，公開ベンチマーク評価，企業データによる実現可能性検証。対象 AI の予測信頼性を理論的に保証する研究ではない |

【外部確認】著者が参加する公開実装は Francesco Galati が実装し，Julien Audibert と Maria A. Zuluaga が貢献している。ソフトウェアは BSD-3 ライセンスと記載されるが，これは SWaT などのデータライセンスを意味しない。

# 2 手法理解に必要な数式

本報告では入力変数の数を d，潜在次元を h，時間窓の長さを K，学習エポックを n とする。原文は m を入力次元と潜在次元の両方に用いているため，ここでは区別する。

Wt=(xt−K+1,…,xt),    xt∈ℝd,  q=Kd.

W は K 時点の入力を含み，順序を保持して q 次元のベクトルに展開する。単一時点だけを入力する設定ではない。

AE1(W)=D1(E(W)),    AE2(W)=D2(E(W)).

E は共有エンコーダ，D1 と D2 は二つのデコーダである。直接再構成と直列再構成の誤差を次のように定義する。

e1=‖W−AE1(W)‖2,  e2=‖W−AE2(W)‖2,  e12=‖W−AE2(AE1(W))‖2.

直列誤差も元の W との差であり，二つの AE 出力同士の差ではない。原文の学習目的は次のとおりである。

L1=1ne1+(1−1n)e12,    L2=1ne2−(1−1n)e12.

第1エポックは直接再構成のみであり，以後は敵対項の重みが増加する。AE1 は直列誤差を小さくしようとし，AE2 は直接再構成を学びながら直列誤差を大きくしようとする。「二段階」は，完全に独立した二つの学習期間を必ず順番に実行するという意味ではない。

s(W)=αe1(W)+βe12(W),    α+β=1,

yt=1[s(Wt)≥λ].

α と β はスコアの重みであり，λ が判定しきい値である。スコアが大きいほど異常と判定されやすい。推論時は学習済みのネットワークを固定する。

【外部確認】公開モデルコードは，論文記載の L2 ノルムではなく MSE を使用する。分数・平方・平均の扱いによってスコアの尺度が異なるため，しきい値をそのまま流用できない。原文式3，7–9とアルゴリズム2は PDF 3–4ページにある。

# 3 学習外の定義と手法分類

## 3.1 原文における学習外の定義

【論文 §3.1】学習集合には正常点のみが含まれると仮定し，新しい観測が学習集合から大きく異なる場合に異常候補とする。異常スコアとしきい値で判定するが，対象 AI に固有の学習外の定義，学習分布の支持集合，密度の下限，カバレッジや予測誤差の上限は与えていない。

総合報告では，検出器が正常学習窓から獲得したパターンからの顕著な逸脱を，再構成誤差によって操作的に定義する手法と記録するのが適切である。「学習内／学習外」は本研究からの対応付けであり，元の正解ラベルは「正常／異常」である。

| 本研究の分類 | 本論文との対応 | 根拠と限界 |
| --- | --- | --- |
| 入力範囲外 | 検出する可能性はあるが，明示的な範囲判定ではない | 各変数の学習時最小値・最大値と直接比較しない。正規化と出力範囲が誤差に影響する |
| 低密度領域または学習不足領域 | 関連する可能性はあるが，直接測定しない | 密度推定，近傍数，対象モデルの知識量を計算しない。疎な正常領域も良好に再構成され得る |
| 未知の変数組合せや相関関係 | 手法と特に関係が深い潜在的な対象 | 多変量窓から関係を学習できるが，関係だけを変えた異常に対する独立した評価はない |
| 分布変化 | 再構成誤差を増加させる変化には反応し得る | 二標本検定を行わず，正常な新運転条件と故障を区別しない |
| その他 | 時間パターンの逸脱や持続的イベント | 有限窓の外にある長周期の依存関係は捉えられない可能性がある |

【分析】入力窓分布 p(W) が同じまま p(Y|X) だけが変化する場合，入力のみを観測する USAD は検出できない可能性がある。例えば管路特性が変わり，同じ入力に対して異なる実圧力が生じる状況である。

## 3.2 今後の文献にも適用する分類基準

第一に「スコアが実際に何を測定するか」で分類し，次に入力単位，学習仮定，アクセス要件を付記する。

| 主分類 | スコアの根拠 | 本論文との関係 |
| --- | --- | --- |
| 範囲 距離 境界 | 範囲逸脱，近傍距離，正常領域境界までの距離 | 学習サンプルへの距離を直接計算する手法ではない |
| 確率密度 | p(x)，負の対数尤度，局所密度 | 明示的な密度を出力しない |
| 対象 AI の予測不確実性 | 予測分布，事後分布，アンサンブル間の差など | 対象 AI の不確実性を参照しない |
| 再構成誤差 | 入力と再構成入力の差 | USAD の主分類 |
| 予測誤差 | 過去から予測した次の値と実測値の差 | 入力窓を再構成し，次時点予測を主目的としない |
| その他 | 隔離，変化点，物理制約，統計検定など | 今後の文献用に独立分類を残す |

誤差計算に距離を使うという理由だけで USAD を「学習サンプルとの直接距離法」とすると，学習済みモデルによる再構成という重要な特徴を失う。

統一記録：深層再構成／AE と敵対学習，多変量固定窓，正常または主として正常なデータで学習，独立検出器の学習が必要，対象 AI の内部・出力に非依存，連続スコアと二値異常ラベルを出力，実運用しきい値は別途校正が必要。

# 4 検出アルゴリズムと評価

## 4.1 実行可能な処理手順

1. 監視変数，時刻基準，サンプリング周期，正常学習期間，エンティティの境界を定義する。

2. 正規化し，実験設定に応じて中央値によるダウンサンプリングを行い，順序を保持した固定窓を作る。すべてのデータの正規化パラメータ推定範囲，欠測処理，ラベル集約規則は原文に十分な記載がない。

3. 共有エンコーダと二つのデコーダを初期化する。

4. 第 n エポックで直接再構成と直列再構成を計算し，L1 と L2 により更新する。

5. パラメータを固定し，新しい窓のスコア s を計算する。

6. あらかじめ設定した α，β，λ で二値判定する。

7. 最新 K 個の有効時点を保持し，スコアを更新する。アラームの重複排除，持続条件，欠測時対応，再学習の開始条件は追加設計事項である。

二つの学習集合の区別。末端圧力推定モデルは (X,Y) で学習する可能性があるが，USAD は選択された正常 X の窓を自己再構成する。学習期間や入力変数が異なれば，「既知の領域」も異なる。USAD の正常学習集合と対象 AI の学習集合を自動的に同一視できない。

## 4.2 学習時と運用時に必要な情報

| 情報 | USAD の学習時 | オンライン検出時 |
| --- | --- | --- |
| 主として正常な過去入力系列 | 必須。正常変動を網羅する必要がある | 学習履歴全体を毎回検索する必要はない |
| 異常ラベル | 損失には不要。論文の評価と最大 F1 によるしきい値選択には必要 | オンラインの正解異常ラベルは不要 |
| 列の定義 順序 尺度 周期 | 必須 | 学習時と一致させる |
| USAD の内部パラメータ | 必須 | 学習済み E，D1，D2 が必要 |
| 対象 AI の内部 勾配 中間層 | 不要 | 不要 |
| 対象 AI の出力と正解 Y | 不要 | 原手法では不要 |
| 過去入力バッファ | 窓の作成に必要 | 直近 K 個の有効時点 |
| 重みとしきい値 | 設定と校正が必要 | 固定値，または管理された手順で更新 |

「入力のみで検出可能」とは，入力窓と検出器自体を利用するという意味であり，現在の単一数値だけを使うことや，学習済みネットワークが不要であることを意味しない。

## 4.3 しきい値の決定

【論文 §5.1】各モデルについて可能なしきい値を試し，最高 F1 に対応する結果を報告している。独立した校正集合と探索グリッドは説明されていないため，「ラベル付き評価に基づく最良しきい値の結果」と記録する。USAD が運用しきい値を教師なしで自動決定すると説明してはならない。OmniAnomaly の POT を USAD の原手法として扱うこともできない。

【分析 運用提案】時間的に分離した正常校正集合の高い分位点を使い，例えば λ=Q(1−ε) とするか，異常を含む検証集合でアラーム予算に基づいて選択する。正常分位点法は異常ラベルを必要としないが，校正データ上の裾の割合を決めるだけであり，時系列依存や分布変化の下で将来 FPR が ε になる保証はない。テスト集合は選択に使用しない。

α と β を変更するとスコア分布も変わるため，しきい値を含めて再評価する。単一窓では s=e12+α(e1−e12) なので，α の増加でスコアが下がるのは e1<e12 の場合に限られる。すべてのサンプルで単調に感度が下がるわけではない。

## 4.4 比較手法の分類と比較範囲

| 比較手法 | 本論文での分類と役割 | 解釈上の注意 |
| --- | --- | --- |
| IF | ランダム隔離型。非ニューラル手法との比較 | 本実験では逐点処理で，窓の履歴を明示的に利用しない |
| AE | 再構成型。敵対目的の効果を確認 | 最も直接的な方法論上の比較対象 |
| LSTM-VAE | 時系列潜在変数と再構成 | 詳細なスコアと設定は当該手法の原論文・実装を確認する |
| DAGMM | AE 表現とガウス混合密度 | 表現学習と密度モデルを組み合わせ，単純な AE ではない |
| OmniAnomaly | 確率的再帰モデルと再構成確率 | 性能と学習時間の主要な深層比較対象 |

本論文だけでは，各比較手法の全しきい値，前処理，ライセンスを網羅できない。それぞれの精読報告の代替にはならない。

## 4.5 主な検出結果と評価条件

【論文 表2，PDF 6／3400。Orange は表6】

| データ | Point-adjust | USAD P | USAD R | USAD F1 | 主な比較値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SWaT | なし | 0.9851 | 0.6618 | 0.7917 | OmniAnomaly 0.7822；AE 0.7697 |
| SWaT | あり | 0.9870 | 0.7402 | 0.8460 | OmniAnomaly 0.8328 |
| WADI | なし | 0.9947 | 0.1318 | 0.2328 | AE 0.2315；OmniAnomaly 0.2296 |
| WADI | あり | 0.6451 | 0.3220 | 0.4296 | IF 0.6198 は USAD より高い |
| SMD | あり | 0.9314 | 0.9617 | 0.9382 | OmniAnomaly 0.9441 は USAD より高い |
| SMAP | あり | 0.7697 | 0.9831 | 0.8186 | OmniAnomaly 0.8054 |
| MSL | あり | 0.8810 | 0.9786 | 0.9109 | OmniAnomaly 0.8952 |
| Orange | なし | 0.7448 | 0.6428 | 0.6901 | 表6には USAD のみを記載し，他手法との比較はない |

SMD，SMAP，MSL の USAD F1* は，それぞれ 0.9463，0.8634，0.9272 である。F1* と F1 を入れ替えて比較してはならない。Precision は TP/(TP+FP)，Recall は TP/(TP+FN)，F1 は両者の調和平均である。複数エンティティの F1 を平均することと，平均 Precision・平均 Recall から F1* を計算することは通常一致しない。

結果の意味。SWaT の未調整 Recall は約66%であり，WADI は未調整 F1 がわずかに高くても Recall は13.18%にとどまる。SWaT の OmniAnomaly に対する F1 の絶対差は0.0095，WADI は0.0032である。「最良」という順位だけで，差の大きさと絶対性能を見失ってはならない。

Point-adjust。真の連続異常区間内で1点でも検出すれば，区間全体を検出済みと扱う離線評価規則である。例えば100点の異常区間で最後の1点のみ検出し，正常区間に誤報がない場合，未調整 Recall は1%，F1 は約1.98%だが，調整後はともに100%になり得る。最初のアラームが遅いという事実は変わらない。原文は窓内に異常がある場合のラベル付けにも言及するが，ダウンサンプリングと時点・窓の対応を十分には規定していない。

【再計算】表2の5データに対する point-adjust F1 の単純平均は USAD=0.78866，OmniAnomaly=0.77898，差は約0.00968である。§5.1の「0.096上回る」という記述とは整合せず，桁の誤記の可能性がある。表3のデータセット間標準偏差は，乱数シードを変えた反復実験の不確実性ではない。

## 4.6 検出と誤報のトレードオフ

【論文 表4，SWaT】

| α | β | FP | TP | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 1.0 | 604 | 35,616 | 0.7875 |
| 0.1 | 0.9 | 580 | 35,529 | 0.7853 |
| 0.2 | 0.8 | 571 | 35,285 | 0.7833 |
| 0.5 | 0.5 | 548 | 34,590 | 0.7741 |
| 0.7 | 0.3 | 506 | 34,548 | 0.7738 |
| 0.9 | 0.1 | 299 | 34,028 | 0.7684 |

最初と最後の行を比べると FP は約50.50%，TP は約4.46%減少する。本文の TP「3%減少」と表の計算値は一致しない。表4には再現に必要なしきい値設定の詳細がなく，表2の最大 F1 と同じ動作点とは仮定できない。同一評価単位の TN が示されていないため，FP の数から直接 FPR を計算できない。

誤検知率 FPR=FP/(FP+TN) は，アラーム中の誤り割合 1−Precision とは分母が異なる。スコアを固定して λ を上げると通常 TP と FP はともに減るが，重み変更では各サンプルの単調性は保証されない。運用時は，1日当たり許容する誤アラーム数，見逃し可能なイベント，許容検出遅延に基づいて動作点を選ぶ。【分析】

## 4.7 パラメータとアブレーションと安定性

【論文 §5.2，図2】パラメータ評価は SWaT のみである。ダウンサンプリング率は1，5，10，20，50，窓長は5，10，20，50，100，潜在次元は5，10，20，40，100を比較した。短い窓は応答を速める一方，文脈が不足し得る。長い窓は短時間異常を薄め，計算量を増やし得る。本文は K=10 が最良とするが，付録の SWaT 設定は K=12 であり，両方を記録する。

ダウンサンプリング後の学習時点の1%–30%をランダムに選び，平均0，標準偏差0.3のガウス雑音を注入した。約5%以内では比較的安定し，10%から低下し，30%で明確に悪化した。この結果を，同率の実故障，持続的ドリフト，構造的な誤ラベルへの耐性と解釈してはならない。

【論文 図3，PDF 8】

| データ | Combined | Auto-encoder only | Adversarial only |
| --- | --- | --- | --- |
| SMD | 0.9382 | 0.8280 | 0.3852 |
| SMAP | 0.8186 | 0.7843 | 0.7562 |
| MSL | 0.9109 | 0.8791 | 0.8125 |

【再計算】3データ平均 F1 の絶対増分は，AE-only に対して約0.05877，すなわち5.88ポイント，adversarial-only に対して約0.23793，すなわち23.79ポイントである。本文の24.09%とは読み取れる図値が少し異なる。図3の AE-only を表2の AE とすべて同一視できない。複数シードの誤差棒がなく，統計的有意差が示されたとはいえない。

## 4.8 学習時間とリアルタイム性

【論文 表5】単位は分／epoch。両手法とも GTX 1080 Ti を使用した。

| データ | OmniAnomaly | USAD | 原文の高速化倍率 |
| --- | --- | --- | --- |
| SWaT | 13 | 0.06 | 216 |
| WADI | 31 | 0.12 | 258 |
| SMD | 87 | 0.06 | 1331 |
| SMAP | 48 | 0.08 | 581 |
| MSL | 11 | 0.03 | 349 |

報告された倍率の平均は547である。表示時間は丸められているため，表の時間同士を割っても倍率と一致しない場合がある。複数エンティティの値は §5.3 の平均の定義に従い，全モデルを学習する総実時間と解釈してはならない。

同じ目標品質に到達する総学習費用，オンラインの単一窓遅延分布，最大メモリ量，実測エネルギー消費は記載されていない。オンライン経路は E→D1 と，その後の E→D2 である。固定モデルの順伝播によりオンライン利用は可能だが，ハードリアルタイム保証はない。

## 4.9 正解ラベルがない場合の評価

【記載なし】本論文は，正解異常ラベルがない状態で Recall や F1 を信頼して計算する方法を提案していない。真の異常集合が不明なら FN が分からず，スコアのヒストグラムや再構成損失だけから検出率は得られない。

【分析】今後は，層別抽出したアラームの人手確認，保守記録，管理された故障注入，信頼できるシミュレーション，正常校正期間のアラーム統計を使い分ける。シミュレーション結果は想定故障に限定され，少数の人手確認には抽出バイアスがあり，アラームが少ないだけでは見逃しが少ないといえない。末端圧力モデルでは，離線評価用の実圧力を保留し，アラームと予測誤差・制御リスクの関連を検証する必要がある。

# 5 評価データセットの詳細

## 5.1 規模と分割の一覧

以下の件数は原論文表1の時点数であり，ダウンサンプリング後の窓数ではない。分割比率は件数から計算した。エンティティ数×次元数を一つの巨大入力ベクトルとして扱わない。

| データ | 学習時点数 | テスト時点数 | エンティティ数×次元 | 学習／テスト | 原文の異常割合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SWaT | 496,800 | 449,919 | 1×51 | 52.48%／47.52% | 11.98% |
| WADI | 1,048,571 | 172,801 | 1×123 | 85.85%／14.15% | 5.99% |
| SMD | 708,405 | 708,420 | 28×38 | 約50%／50% | 4.16% |
| SMAP | 135,183 | 427,617 | 55×25 | 24.02%／75.98% | 13.13% |
| MSL | 58,317 | 73,729 | 27×55 | 44.16%／55.84% | 10.72% |
| Orange | 2,781,000 | 5,081,000 | 1×33 | 35.37%／64.63% | 33.72% |

異常割合の単位。異常時点の割合であり，イベントや窓の割合ではない。SMD／SMAP／MSL はテスト部分の割合である。SWaT／WADI／Orange の原表はデータ点割合とだけ記し，分母を個別には明示しないため，表値を保持し，再現時にテストラベルから確認する。学習は正常を仮定し，Orange は主として正常である。これらの割合を学習汚染率としてはならない。

合計時点数は順に946,719，1,221,372，1,416,825，562,800，132,046，7,862,000である。圧縮ファイルの容量，保存バイト数，実メモリ使用量は記載なし。本報告では全データを取得しておらず，理論上の浮動小数点容量を実ファイル容量として示さない。

## 5.2 SWaT

A 入出力変数。【論文】水処理テストベッドの51個のセンサ・アクチュエータ変数を入力する。物理測定値と制御状態を含むが，原文に全列名・単位はない。USAD は窓の再構成，スコア，異常ラベルを出力し，独立した末端圧力の教師信号を持たない。正常／攻撃ラベルは評価用であり，入力特徴量に含めない。

B データ量。学習496,800点，テスト449,919点，51次元。正常運転7日と攻撃シナリオ4日と説明されるが，1秒ごとの7日＋4日として単純換算した件数とは一致しない。切り出しと版を確認する必要がある。

C 正解ラベル。【外部確認】iTrust の SWaT 説明は，2015年版の正常／異常行動ラベルと41回の攻撃を記録する。これは攻撃シナリオのラベルであり，対象 AI の学習カバレッジではない。攻撃開始，物理的影響の発現，監視で観測可能になる時刻は異なり得る。

D 公開と利用条件。公開申請により取得できるが，自由な再配布ではない。申請フォームで氏名，機関名，機関メール等を記入し，条件に同意する。個人メールは受け付けないと記載される。謝辞，公表後の通知，再配布禁止等は5.9節にまとめる。本報告では申請を代行していない。

E 分類。提供者は正常行動と攻撃シナリオで整理し，攻撃説明を付す。本研究の①②③で作られたデータではない。①範囲・分布外と③関係逸脱は存在し得るが，各攻撃のデータを確認して分類する必要がある。②学習不足の専用ラベルはない。長く続く攻撃だからといって Collective とは限らず，各点自体が異常なら持続的な Point 異常とも考えられる。組合せや系列全体で初めて異常となる場合に Collective が適切である。USAD の分類別成績はない。

F 時間特性。§5.2図2は SWaT のダウンサンプリングを秒で表示する。元の粒度を1秒，5点の中央値集約と解釈すると，K=12 は約60秒分に相当する。付録と組み合わせた換算であり，対象ファイルの時刻とテスト前処理を確認する必要がある。毎回複数時点の全変数を入力する。提供元は開始時の排水期間を除く版の違いを説明しており，版の効果と手法の効果を混同しない。

G 分割。正常期間で学習し，攻撃を含む期間でテストする。テストには正常点と異常点が共存し，イベントの時間順を保持する。無作為な8対2分割ではない。使用ファイルの版，冒頭の除外，境界処理の全詳細は原文にない。公式申請後に対応する過去版を取得する。

## 5.3 WADI

A 入出力変数。配水テストベッドの123個のセンサ・アクチュエータ変数を使う。水システムの状態を含むが，全列名と単位は記載なし。出力は再構成，スコア，異常判定であり，圧力回帰の教師信号を目的としない。

B データ量。学習1,048,571点，テスト172,801点。正常14日，攻撃2日と記載される。学習件数は14×86,400に一致せず，差の全理由は説明されていない。

C ラベル。攻撃シナリオが異常の正解を与える。【外部確認】iTrust WADI 説明では15回の攻撃を記載する。2019年12月の更新版は不安定期間を除去し，攻撃=-1，正常=1のラベルファイルと修正された攻撃日付を提供する。異常1・正常0へ変換する際に極性を逆転させない。本論文の使用版は明示されていない。

D 取得と条件。SWaT と同様，公式申請で取得し iTrust の条件に従う。USAD のソフトウェアライセンスで覆われるものではない。

E 分類。運転／攻撃シナリオ別であり，①②③の専用正解はない。範囲，変数関係，動的変化が混在し得る。学習不足領域は専用評価されていない。原文が異常の長い持続時間を強調することは point-adjust の影響を説明するが，全データを Collective に一意分類する根拠ではない。

F 時間特性。原文は元の周期を明示しない。172,801点が2日分の秒数に近いことは算術的手掛かりであり，確定したメタデータではない。1秒周期かつ学習・テストとも5倍集約と確認できれば，K=10 は約50秒分である。テストに集約しない場合は異なる。開始終了日時と欠測期間は取得版で確認する。

G 分割。正常期間を学習，攻撃を含む期間をテストとし，比率は約85.85対14.15。異常はイベントの実時間に沿って配置され，5.99%を一様に人工注入したわけではない。更新によって件数と境界が変わるため，ファイル版とチェックサムを記録する。

## 5.4 SMD

A 入出力変数。28台のサーバの監視数値系列で，各エンティティ38次元。全指標の意味は USAD に記載なし。§4.1 は33次元とするが表1は38である。【外部確認】提供者の OmniAnomaly リポジトリも38次元を示すため，本報告は38を用いて不一致を記録する。全入力を再構成し，独立した業務目標を予測しない。

B データ量。全エンティティ合計で学習708,405点，テスト708,420点，約5週間。複数サーバの件数合計を1台の継続時間と解釈しない。

C ラベル。テスト逐点異常ラベルと，異常に関与する次元の interpretation_label がある。USAD は元の作成手順や判定者間一致を詳述しない。対象 AI の予測誤差ラベルではない。

D 取得とライセンス。ServerMachineDataset 内に train，test，test_label，interpretation_label があり，公開リポジトリから取得できる。リポジトリは MIT と表示するが，独立したデータ専用条件は今回確認できていない。ソフトウェア条件を全第三者データへ無条件に適用しない。

E 分類。提供者は3グループのエンティティに整理し，関与次元を付す。これは Point／Contextual／Collective とは別の軸である。①②③の専用ラベルや本論文の分類別検出率はない。③の研究対象として価値があるが，管理された追加評価が必要である。

F 時間特性。約5週間と記載されるが，周期と日付は本論文に明記されない。K=5，ダウンサンプリング率5は元の25サンプル間隔分のブロックを意味するが，確認なしに25秒または25分へ換算できない。各窓は複数時点を保持する。

G 分割。各エンティティの前半を学習，後半をテストに用い，別々に学習・評価する。ある機械の末尾と別機械の先頭を窓として連結しない。テスト異常割合は4.16%。元の分割を用い，検証集合の取り方も明記する。

## 5.5 SMAP

A 入出力変数。55個の匿名チャネル／エンティティで，各入力25次元。1時点に55×25の異なるセンサを一括入力するという意味ではない。【外部確認】Telemanom の説明によれば，遥測値と one-hot コマンド情報を含み，25個の同種連続物理量ではない。原 Telemanom は遥測予測を行うが，USAD は窓全体を再構成対象とする。

B データ量。本論文は学習135,183点，テスト427,617点である。この版の値を保持し，Telemanom の別の評価統計に置き換えない。

C ラベル。NASA の専門家が異常区間を付与する。labeled_anomalies.csvにチャネル，宇宙機，開始終了インデックス，class，長さがある。遥測異常のラベルであり，制御システムの確実な故障や対象 AI の不信頼を意味しない。

D 取得と条件。公開データであり，現在の提供者 README は Kaggle の nasa-anomaly-detection-dataset-smap-msl を取得先に指定し，ラベルは元リポジトリにある。入口の利用条件に従う必要があり，本報告では圧縮データ全体のダウンロードを確認していない。README と LICENSE.txt の不一致は5.9節を参照する。

E 提供者の分類。Point と Contextual の分類があり，元の統計は Point 43区間，Contextual 26区間である。Point も区間として記録され，1イベントが1サンプルという意味ではない。独立した Collective クラスはない。USAD は分類別成績を示さず，Point=①，Contextual=③とも断定できない。範囲内か，疎か，関係が変わったかは学習集合に対して別途検証する。

F 時間特性。時間とチャネル識別子は匿名化される。Hundman らの元論文 §4では1分集約を説明するが，USAD はすべての時間対応を再記載していない。この1分表現を引き継ぎ5倍集約するなら K=5 は約25分分に相当する。実際の版を確認し，日付の起止を匿名系列から復元しない。

G 分割。提供済みの学習・テスト集合をエンティティ別に使用し，合計比率は約24.02対75.98，テスト異常は13.13%。元の配布データには既にスケーリングがあり，README は遥測値をテスト集合の min/max に基づいて (-1,1) に変換したと記す。前処理の再現性と運用時の因果性に関わるため，テスト情報を全く使わない未処理のストリームとはみなせない。USAD の最終正規化全手順は十分に記載されない。

## 5.6 MSL

A 入出力変数。27チャネル／エンティティで，各55次元。SMAP と同様，遥測と符号化コマンドを含み，27×55次元の単一系列ではない。USAD は再構成と異常を出力し，末端圧力回帰の出力を持たない。

B データ量。学習58,317点，テスト73,729点，比率は約44.16対55.84。元論文や版の統計が異なる場合があるため，別版の数値を混在させない。

C 正解ラベル。SMAP と同じ由来の専門家区間ラベルで，元の統計は Point 19区間，Contextual 17区間。前掲のラベルファイルに含まれる。USAD に分類別成績はない。

D 公開とライセンスと取得。SMAP と同じ公開体系・取得先である。「NASA」という理由だけで無条件のパブリックドメインとはいえない。実際の取得物に付く条件とミラーの条件を保存する必要がある。

E 分類。Point／Contextual はあるが，①②③または独立 Collective のラベルはない。振幅，文脈，持続パターンの変化があり得るため，学習データに基づいて個別の所属を確認する。

F 時間特性。元論文の1分集約を引き継ぐ場合，5倍ダウンサンプリング，K=5 は約25分分だが，USAD 版の集約と時刻対応を再現時に確認する。絶対時間は匿名化され，本論文に日付範囲の記載はない。

G 分割。提供済みのエンティティ別分割を使用し，テスト異常割合は10.72%，ラベル区間に沿って配置する。時点を再びランダム分割したり，集合境界を跨ぐ重複窓を作ったりしない。事前スケーリングの注意点は SMAP と同じである。

## 5.7 Orange の企業データ

A 入出力変数。33個の連続指標で，技術指標27個と業務指標6個である。事例は total impressions，total average ecpm，total cpm cpc revenue を明示する。すべて監視変数であり，独立した売上目標を予測するものではない。

B データ量。約32日・2,781,000学習点，約60日・5,081,000テスト点。実ファイル容量は記載なし。

C ラベル。専門家がインシデント報告に基づいてテスト異常を付与した。学習はテスト直前の重大事故がない連続期間を選択しているため，主として正常であり，完全に異常がないとはいえない。表1は異常割合33.72%を示すが，分母の詳細は明記しない。

D 取得と条件。企業専有で非公開。公開ダウンロード方法やライセンス本文はなく，企業実験全体を再現できない。

E 分類。技術／業務という変数分類と事故記録はあるが，①②③や Point／Contextual／Collective の完全ラベルはない。広告設定事故は複数指標の同時監視の価値を示すが，すべての変数が学習範囲内だったとは示されず，厳密に構成した③とは断定できない。

F 時間特性。窓入力であるが，具体的 K，周期，日付範囲，ダウンサンプリングとバッファ方針は記載なし。件数が日数×86,400に近いだけで1秒周期とは確定しない。

G 分割。前約32日を主として正常な学習期間，後約60日を重要なテスト期間とし，比率は約35.37対64.63。ランダム分割ではなく，実際の業務事故を含み，固定比率の人工注入ではない。

【論文 §5.5，図4】設定ファイルの誤りにより，広告が意図しないパートナーに割り当てられ，表示数が増加し平均価格が低下した一方，収入は比較的安定した。人手は約24時間，USAD は30分未満で発見した。テスト期間の重大事故をすべて30分以内に検出したと記すが，重大事故総数，イベント別遅延，信頼区間はない。全体 Recall 0.6428 と重大イベント全検出は分母が異なるため矛盾しない。

## 5.8 窓とハイパーパラメータ

【論文 付録表7】

| データ | K | epochs | 潜在次元 h | 集約率 r | 展開入力次元 Kd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SWaT | 12 | 70 | 40 | 5 | 612 |
| WADI | 10 | 70 | 100 | 5 | 1,230 |
| SMD | 5 | 250 | 38 | 5 | 190／エンティティ |
| SMAP | 5 | 250 | 55 | 5 | 125／エンティティ |
| MSL | 5 | 250 | 33 | 5 | 275／エンティティ |
| Orange | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |

すべての公開データ実験で複数時点を同時入力する。K=5 は前処理後5時点であり，必ずしも5秒ではない。h は元変数数ではない。ストライド，ラベル対応，エンティティ集約の全詳細は再現上の未記載事項である。

## 5.9 データライセンスの確認結果

| 対象 | 確認内容 | これだけでは主張できない事項 |
| --- | --- | --- |
| SWaT WADI | iTrust 条件は申請者・機関情報等の公表，謝辞，公表後通知，私的・公的を問わない他者への共有禁止を要求。公式申請で取得 | 公開データだから自由再配布できる，または USAD BSD-3 がデータを覆うという主張 |
| SMD | 公開リポジトリと MIT 表示を確認。独立したデータ条件は未確認 | 他のミラーや第三者ファイルに対する無制限の利用判断 |
| SMAP MSL | README は Apache 2.0 と記載するが，LICENSE.txtは Caltech の三条項型の本文であり不一致 | 外部データパッケージも一律 Apache 2.0，または NASA のパブリックドメインという断定 |
| Orange | 専有 非公開 | 無許可で取得または共有できるという判断 |

これは出典の記録であり，取得したデータパッケージの実際の条項確認を代替しない。確認できないライセンス名称を事実として補ってはいない。

# 6 長所と短所と適用条件

## 6.1 長所

• ネットワーク学習に異常クラスラベルを必要とせず，異常収集が難しい状況に適する。

• 複数変数と過去窓から，結合関係と短期時間パターンを学習できる。

• 対象 AI へのアクセスが不要で，独立した入力監視器として利用可能である。

• 論文環境では OmniAnomaly より1エポックが大幅に短く，頻繁な離線再学習に向く。

• 同一モデルのスコア重みを変更し，異なるアラーム要求に対応できる。

• 実 IT データと水システムのテストベッド実験があり，応用との関連が強い。

## 6.2 短所と制約

| 制約 | 適用への影響 |
| --- | --- |
| 正常パターンの網羅に依存 | 未学習の正常季節・条件が誤報となり，持続故障を正常として学習し得る |
| 再構成は密度や予測信頼性ではない | 疎な領域や一部の異常も良好に再構成され得る |
| 有限固定窓 | 長周期，長い遅れ，不規則サンプリングを捉えられない可能性 |
| 全結合の規模 | K と d の増加によりパラメータと計算が急増し得る |
| 数値と離散状態の混合 | 符号化と尺度の設計が必要で，中央値や連続損失が稀な状態変化を隠し得る |
| ダウンサンプリング | 雑音と計算量を減らす一方，短く重要な故障も除去し得る |
| しきい値の校正保証がない | 最大 F1 はそのまま使える教師なし運用しきい値ではない |
| 欠測 非同期 センサ交換 | 原モデルは完全な対処手順を示さず，前処理の変化がスコアに影響する |
| 説明可能性が限定的 | 総誤差は根本原因を示さず，高誤差の変数が原因とは限らない |
| 条件付き関係変化を観測できない | 入力パターンが同じまま X と Y の関係が変わると見逃し得る |

必要学習量。最少件数の定理や共通下限はない。多数の実験点は百万点が必須であることを意味せず，数千点で十分とも示していない。運転条件の網羅，独立イベント数，時間相関による有効サンプル数を評価する。

適用できる AI。外置き検出器として回帰，木モデル，ニューラルネットなどと並行利用できる。ただし，これはインターフェース上の分析であり，論文による個別検証ではない。固定次元で数値化可能な時系列入力が必要で，対象 AI と同じ窓を使うかは別途記録する。

計算量。q=Kd とすると，エンコーダ幅は q→q/2→q/4→h，デコーダは各 h→q/4→q/2→q である。隠れ層は ReLU，出力は Sigmoid。後者の出力は0から1なので尺度を対応させる。付録末層は q/4→q と記載するが前層と接続せず，公開コードは q/2→q である。

バイアスと丸めを無視したパラメータ主項は約15q²/8+3qh/4。単一窓の順伝播は O(q²+qh)，1エポックは窓数 Nw に対して O(Nw(q²+qh)) で，逆伝播と二目的更新の定数が加わる。オンラインにはモデルと少なくとも Kd 個の入力値が必要で，学習にはバッチの活性と最適化状態も必要になる。これらは構造からの導出であり，実機測定値ではない。

# 7 社会インフラと末端圧力推定への適用性

## 7.1 証拠の強さ

| 判断 | 裏付け |
| --- | --- |
| 多変量数値監視入力を扱える | 手法とすべての実験が直接支持 |
| 水処理 配水の異常研究に適用できる | SWaT と WADI が直接支持するが，テストベッドである |
| 実 IT 運用のイベント発見を支援できる | Orange の実現可能性検証が支持 |
| 社内末端圧力モデルの入力を独立に評価できる | インターフェース上は可能だが，社内データで未検証 |
| 圧力予測誤差の上限を保証できる | 根拠なし。論文の結論ではない |
| 直接閉ループ安全制御に使える | 原文で未検証 |

監視では，多変数の結合変化を捉える候補アラーム器として利用できる。制御では，スコア自体は選ぶべき制御操作や操作の安全性を示さず，アラームから制御方策への対応付けに領域モデルと独立検証が必要である。

## 7.2 末端圧力モデルへの接続案

社内の実変数表，周期，モデル形式，山原氏の論文は未提示である。以下は検討案であり，社内システムの既知の事実ではない。

対象モデルを p̂t=f(Xt) とし，末端圧力を推定すると仮定する。入力候補は他地点の測定圧力，流量，ポンプ・弁状態などである。USAD は実際に取得できる入力履歴から Wt を作り，st を出力する。二つの経路は予測値と入力パターンの異常度をそれぞれ出力する。

まず対象モデルが現在 Xt のみを使うか，過去窓を使うかを確認する。USAD が追加履歴を使う場合，より豊富な情報空間を検査するため，アラームが現在 Xt の未学習を必ず意味するわけではない。末端実圧力がオンラインで得られない場合，検出の都合で入力へ追加してはならない。離線評価には保留した実圧力を使用できる。

## 7.3 三種類の学習外に対する検証設計

| 分類 | 構成または選択案 | 避けるべき誤解 |
| --- | --- | --- |
| ① 範囲または分布外 | 特定運転条件を学習から留保し，物理的制約内で範囲外入力を作る。範囲内の分布変化も別評価 | 独立雑音が物理的に不可能な状態を作ると，実故障を代表しない |
| ② 学習不足領域 | 有効運転空間の局所領域を除外または疎化し，その領域の実サンプルでテスト | USAD と対象 AI のどちらから何を除いたかを明記しないと基準が一致しない |
| ③ 関係変化 | 実イベントまたはシミュレーションで結合・遅れを変え，辺縁範囲を可能な限り維持 | ランダムな変数入替えは範囲・密度・物理の異常を同時に作り得る |

分類は重なり得る。広義の①分布外は③を含むことがあるため，「範囲逸脱，密度低下，関係変化，時間変化」の複数ラベルで記録するのが望ましい。Point／Contextual／Collective は別軸として，単点，特定文脈，系列全体の異常を交差分類する。イベント持続時間も独立項目とする。

## 7.4 対象 AI に役立つかを評価する方法

独立テスト期間にスコア st，推定圧力 p̂t，実圧力 pt を記録し，タスク誤差 |pt−p̂t| を評価する。これは USAD の再構成誤差とは別の量である。

三種類の入力の検出率，正常期間 FPR，1日当たり誤アラームイベント数，初回検出遅延を報告する。さらに，非アラーム時の圧力誤差，危険な大誤差のうちアラームが覆った割合，しきい値ごとに採用可能な予測の割合を調べる。正解目標値がなければ入力異常だけを評価でき，予測信頼性を検証したとはいえない。

学習，校正，テストは時間分割し，集合を跨ぐ窓の重複を処理して，同じ原始点が学習とテスト双方へ入らないようにする。運転モード・季節別に報告し，point-adjust なしの結果を保持する。これは本研究の追加提案であり，原論文で完了した実験ではない。

# 8 原文の不整合と確認事項

| 項目 | 原文または外部証拠 | 本報告の処理 |
| --- | --- | --- |
| SMD 次元 | §4.1は33，表1と提供元は38 | 38を用い不一致を明示 |
| m の重複使用 | 入力と潜在次元に使用 | d と h に分離 |
| L2 と MSE | 式2–9はL2，公開コードはMSE | 別々に説明し，しきい値を流用しない |
| デコーダ末層 | 付録の q/4→q は前層と不整合 | コード q/2→q を併記 |
| 平均増分0.096 | 表2からは約0.00968 | 本文の桁をそのまま引用しない |
| TP 3%減少 | 表4からは約4.46% | 表値と再計算を記載 |
| アブレーション増分 | 図値の平均差と24.09%が不一致 | 図値を示し，相対%とポイントを区別 |
| SWaT のK | 本文最良10，表7設定12 | 両方保持 |
| 最良しきい値 | 独立校正集合の説明なし | 教師なし自動選択と呼ばず，探索刻みを捏造しない |
| 時点と窓と集約ラベル | 完全な対応規則が不足 | 再現時に確認 |
| 表1の件数と日数 | SWaTとWADIの秒換算が一致しない | 版と切り出しを確認 |
| 速度と安定性 | epoch単位で，多シードと遅延測定が不足 | 総時間やハードリアルタイムを保証しない |
| Orange の詳細 | パラメータ 周期 イベント数が未公開 | 記載なしとする |
| NASA のライセンス | READMEとLICENSEが異なる | 差異を保持し実データ条件を確認 |

これらは手法の無効性を意味せず，直接引用できる結論と，再現・追加証拠が必要な結論の境界を示す。

# 9 総合研究報告に向けた標準記録

| 項目 | 本論文の結論 |
| --- | --- |
| 手法 | USAD，KDD 2020 |
| 対象 | 多変量固定長時間窓の異常 |
| 学習外定義 | 正常学習窓パターンからの顕著な逸脱を再構成誤差で代理 |
| 主分類 | 再構成誤差，AEと敵対学習 |
| 学習ラベル | 損失に異常ラベル不要。正常または主として正常な学習期間を選択 |
| 運用情報 | 入力履歴，前処理，USADネットワーク，重み，しきい値 |
| 対象 AI へのアクセス | 内部 出力 勾配は不要 |
| スコア方向 | 直接と直列の再構成誤差。大きいほど異常 |
| しきい値 | 最高F1探索を報告。運用校正は不十分 |
| ①②③への対応 | ①可能性あり，②直接保証なし，③潜在能力はあるが独立検証なし |
| データ証拠 | SWaT WADI SMD SMAP MSLとOrange専有データ |
| 主な価値 | 独立した比較的高速な時系列入力検出基準 |
| 主な証拠制約 | Point-adjustと最良しきい値。対象予測信頼性の検証なし |
| 社会インフラ | 監視候補として有望。閉ループにはタスク単位の検証が必要 |
| 次の優先課題 | 社内モデル入力と学習範囲の明確化，漏洩のない固定しきい値，三種類別評価 |

# 10 出典索引

「論文」は提供された10ページの USAD PDF を指す。§3.1–3.3はPDF 2–4，§4は4–5，表2–3は6，表4–5は7，図2–3と表6は8，図4は9，表7と実装付録は10ページである。

外部資料は実装とデータ由来の補足に用い，他論文の成績で本論文の実験値を置き換えていない。

• USAD 出版情報

• USAD 実装；モデルコード

• SMD と OmniAnomaly

• Telemanom 説明；ラベル；ライセンス本文

• Hundman et al. 2018

• SWaT 特性；WADI 特性

• iTrust 申請；利用条件